## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新乡县高级中学餐厅扩建项目 给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 0101 | 一、土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 3.86
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 3.86
| 0310 | 十、给排水、采暖、燃气工程
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格：De25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及冲洗设计要求：按设计规范要求 7.含成品管卡主材及安装 | m | 2.80
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格：De32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及冲洗设计要求：按设计规范要求 7.含成品管卡主材及安装 | m | 8.27
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格：De40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及冲洗设计要求：按设计规范要求 7.含成品管卡主材及安装 | m | 2.80
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格：De50 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及冲洗设计要求：按设计规范要求 7.含成品管卡主材及安装 | m | 7.04
7 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:PVC-U硬聚氯乙烯管 4.型号、规格：De75 5.连接形式:胶粘连接 | m | 4.75
8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:PVC-U硬聚氯乙烯管 4.型号、规格：De110 5.连接形式:胶粘连接 | m | 3.35
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新乡县高级中学餐厅扩建项目 给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:PVC-U硬聚氯乙烯管 4.型号、规格：De160 5.连接形式:胶粘连接 | m | 6.70
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：一般钢套管 2.材质：钢管 3.规格：De32 4.填料材质：柔性防火材料封堵 5.预留孔洞 | 个 | 1
11 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：一般钢套管 2.材质：钢管 3.规格：De50 4.填料材质：柔性防火材料封堵 5.预留孔洞 | 个 | 2
12 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：一般钢套管 2.材质：钢管 3.规格：De110 4.填料材质：柔性防火材料封堵 5.预留孔洞 | 个 | 1
13 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：一般钢套管 2.材质：钢管 3.规格：De160 4.填料材质：柔性防火材料封堵 5.预留孔洞 | 个 | 2
14 | 031003001001 | 铜质截止阀 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:De32 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
15 | 031003001002 | 铜质截止阀 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:De50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 6
16 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：De32 | 组 | 1
17 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：De50 | 组 | 2
18 | 031004014001 | 盥洗槽水龙头 | 1.材质：盥洗槽水龙头 2.安装详见图纸要求 | 个 | 25
| 0309 | 九、消防工程
19 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓给水 3.材质:内外热浸镀锌钢管 4.型号、规格：DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道冲洗、消毒 | m | 22.25
20 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：消防软管卷盘箱 2.型号、规格:800mmX650mmX240mm 3.安装方式:箱内配置内径φ19消防软管卷盘，长度30m | 套 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新乡县高级中学餐厅扩建项目 给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号: MF/ABC5 3.灭火器箱（XMQK2-3）为嵌墙暗装，灭火器箱 2个 | 具 | 4
22 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 | kg | 1.86
23 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：一般钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN25 4.填料材质：柔性防火材料封堵 5.预留孔洞 | 个 | 1
24 | 031003001003 | 真空破坏器 | 1.名称:真空破坏器 2.规格:DN25 | 个 | 1
25 | 031003001004 | 铜质截止阀 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN25 | 个 | 2
26 | 031003001005 | 自动排气阀 | 1.名称：自动排气阀 3.规格：DN25 | 个 | 1
27 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器 2.规格:DN25 3.倒流防止器阀组包含截止阀2个、过滤器1个、倒流防止器1个 | 套 | 1
28 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：DN25 | 组 | 1
29 | 031201001001 | 镀锌钢管刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 3.部位:镀锌钢管 | m2 | 2.38
30 | 031201003001 | 管道支架刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍红丹防锈漆，两遍银粉漆 | kg | 1.86
| 措 | 措施项目
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08