审批意见： 新环生态（2020）01号 # 关于《新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）环境影响报告表》的批复 （含行政复议与行政诉讼权利告知） 新乡县住房和城乡建设局： 你单位上报的由北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司环评工程师许玉龙（职业资格证书管理号：2014035410352013 411801000060）主持编制的《新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： - 原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施进行项目建设。 - 新乡县综合污水处理厂配套中心城区河道截污及雨污分流改造工程（一期）属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类 “二十二”城市基础设施 9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”项目，符合国家产业政策。该项目属新建项目，总投资8686.07万元，其中环保投资99.5万元。该项目新建污水管网20.764km，其中，沿敦孟排（香港路~中央大道）、南支排（胡纬线~焦庄）和一支排（胡纬线~二支排）共17km河道流域内铺设截污管道5.032km；沿青年路、香港路、中央大道、海伦大道、冀兴路、大兴中路、新城大道、祥和街、寿和街等9条道路铺设污水管道15.732km进行雨污分流改造。 - 三、经新乡县环境保护局总量办对该建设项目主要污染物总量指标的核定，不涉及预支增量指标，项目备案编号：0 四、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 五、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及营运过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。 1、废气：施工期严格落实新乡市大气污染防治相关要求，做到“六个百分之百”，全面实行分段施工，加强施工管理，采取围挡施工、场地硬化，密闭运输、施工湿法作业、施工道路定期洒水、散装物料覆盖等措施，落实大气污染防治攻坚相关要求，严格控制施工扬尘污染。安装扬尘在线监测监控设备，并与环保部门联网。 2、废水：施工期施工废水经沉淀池处理、车辆、机械冲洗含油废水经小型隔油池处理后回用。生活污水经化粪池处理定期清运。 3、噪声：施工期选用低噪声设备、加强施工机械维护、合理安排作业时间，噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4、固废：弃土及建筑垃圾运送至当地建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾委托当地环卫部门及时清运。废弃泥浆固化后上层覆原状土，并恢复原有植被。 5、严格落实生态保护措施。加强施工期环境管理，强化对施工人员的生态环境保护宣传和教育，增强施工人员的环保意识；优化施工线路，限制施工范围，规范施工行为，减少作业面积和植被破坏;施工过程中，采取防治措施减少水土流失；施工结束后，及时对施工区进行生态恢复。 - 六、在项目建设过程中，你单位要认真落实环评中提出的生态环境保护措施，边建设、边恢复，将项目带来的生态环境影响降到最低。 - 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 八、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人： 2020年 2 月27 日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：新乡市新乡县金融大道商务中心，邮编：453600

联系电话：0373-5618805